## MS_250926A_01
Filename | C:\Program Files (x86)\Thrombinoscope\Users\MS\Rawdata\MS_250926A_01.dat |  |  | GeneralInfo | MeasureVersion:5.0.0.742C fileVersion:110 AnalysisVersion:5.0.0.742 DatfileVersion:110 CalibActivity:"665 read from datfile"
Comments | Target temperature setpoint: 37 °C, Thrombin calibrator activity: 665 nM, Dispense volume: 20 µL, Comment:
Groupname | Donor 1 1 | Donor 2 2 | Donor 3 3
Error | No error | No error | No error
Lagtime_(min) | 4.78 | 4.33 | 4.67
LagtimeSD | 0.16 | 0 | 0
ETP_(nM•min) | 1248.01 | 1463.34 | 1318.31
ETPSD | 55.6 | 56.65 | 69.39
Peak_(nM) | 177.62 | 187.01 | 177.57
PeakSD | 12.41 | 3.27 | 8.91
ttPeak_(min) | 9.22 | 8.22 | 9.56
ttPeakSD | 0.42 | 0.16 | 0.16
VelIndex_(nM/min) | 40.37 | 48.15 | 36.42
VelIndexSD | 5.81 | 1.5 | 3.02
StartTail_(min) | 25.11 | 27.44 | 25.89
StartTailSD | 0.68 | 0.42 | 0.16
Alpha2M_Level_(nM) | 13.73 | 11.32 | 7.53
Alpha2M_LevelSD | 1.03 | 8.74 | 0.34
TC_Initial_Slope_(FU/min) | 103.17 | 82.38 | 89.15
ETP_Unreliable | N | N | N
Peak_Unreliable | N | N | N
VelIndex_Unreliable | N | N | N
Edited | N | N | N
Incubated | Y | Y | Y
Temperature | Y | Y | Y
Multiple_Well | N | N | N
Active_Wells | TG :B04:B05:B06 TC :B02 | TG :D04:D05:D06 TC :D02 | TG :F04:F05:F06 TC :F02
time | Donor 1 1 | Donor 2 2 | Donor 3 3
0.67 | -0.11 | -2.67 | -1.26
1 | 1.32 | -2.59 | -1.2
1.33 | 2.03 | -0.05 | 0.76
1.67 | 2.57 | 0.43 | 1.65
2 | 2.23 | 1.39 | 2.22
2.33 | 1.29 | 1.52 | 2.59
2.67 | 1.45 | 0.83 | 2.27
3 | 2.27 | 0.82 | 2.08
3.33 | 3.2 | 2.67 | 3.6
3.67 | 5.77 | 6.35 | 7.02
4 | 9.56 | 12.71 | 11.84
4.33 | 15.72 | 22.64 | 18.34
4.67 | 25.23 | 37.23 | 27.24
5 | 37.83 | 56.41 | 38.99
5.33 | 52.92 | 78.07 | 52.27
5.67 | 69.35 | 100.1 | 66.35
6 | 85.91 | 121.05 | 80.65
6.33 | 101.57 | 139.26 | 94.29
6.67 | 116.61 | 154.88 | 107.59
7 | 130.15 | 167.27 | 120.05
7.33 | 142.09 | 176.19 | 131.69
7.67 | 152.58 | 182.24 | 142.3
8 | 161.03 | 184.97 | 152.24
8.33 | 168.44 | 187.27 | 160.84
8.67 | 173.81 | 185.23 | 167.53
9 | 176.22 | 178.97 | 173.81
9.33 | 176.85 | 172.37 | 176.9
9.67 | 172.7 | 163.78 | 176.68
10 | 166.22 | 156.42 | 175.42
10.33 | 160.32 | 149.53 | 170.99
10.67 | 150.67 | 140.27 | 164.93
11 | 139.56 | 130.27 | 155.38
11.33 | 128.39 | 121.96 | 144.73
11.67 | 115.84 | 114.81 | 135.33
12 | 104.06 | 104.23 | 122.23
12.33 | 93.55 | 95.72 | 109.75
12.67 | 84.32 | 90.8 | 100.2
13 | 76.12 | 82.79 | 90.22
13.33 | 66.72 | 76.78 | 80.02
13.67 | 58.55 | 71.76 | 71.78
14 | 53.19 | 64.87 | 64.97
14.33 | 48.61 | 59.65 | 58.12
14.67 | 40.18 | 54.1 | 50.04
15 | 33.62 | 49.66 | 43.71
15.33 | 31.39 | 46.27 | 39.17
15.67 | 27.91 | 41.46 | 34.07
16 | 23.36 | 38.02 | 30.2
16.33 | 20.17 | 35.25 | 26.23
16.67 | 18.79 | 31.66 | 22.71
17 | 17.65 | 28.87 | 20.57
17.33 | 16.64 | 29.49 | 20.57
17.67 | 10.35 | 24.95 | 17.1
18 | 8.15 | 19.42 | 10.23
18.33 | 10.57 | 19.34 | 9.57
18.67 | 8.39 | 19.03 | 9.48
19 | 8.84 | 20.17 | 11.31
19.33 | 7.03 | 17.34 | 12.25
19.67 | 4.35 | 14.31 | 6.58
20 | 5.31 | 12.78 | 6.47
20.33 | 3.7 | 10.79 | 5.94
20.67 | 3.04 | 9.64 | 2.77
21 | 2.66 | 9.75 | 2.42
21.33 | 2.5 | 8.88 | 2.34
21.67 | 2.79 | 7.8 | 3.38
22 | 1.53 | 6.73 | 2.34
22.33 | 0.52 | 6.03 | 1.02
22.67 | -1.29 | 3.89 | -0.95
23 | -1.18 | 2.84 | -1.65
23.33 | 1.06 | 4.3 | 1.3
23.67 | 0.26 | 3.44 | 1.88
24 | -0.4 | 1.61 | 1.21
24.33 | -0.48 | 2.44 | -0.55
24.67 | -0.56 | 3.67 | -0.8
25 | 1 | 2.7 | 0.02
25.33 | -0.09 | 2.53 | -0.41
25.67 | -0.15 | 2.18 | -0.02
26 | 2.58 | 3.06 | 0.49
26.33 | 3.44 | 4.54 | 2.47
26.67 | 0.89 | 3.57 | 0.84
27 | -4.45 | -0.8 | -1.72
27.33 | -1.91 | -3.72 | -2.34
27.67 | 0.96 | -0.58 | -0.35
28 | 0.27 | 3.27 | 1.37
28.33 | 0.03 | 1.91 | -0.61
28.67 | 0.72 | 2.4 | -0.52
29 | -0.8 | -0.19 | -0.55
29.33 | -1.7 | -2.56 | -1.02
29.67 | 0.54 | -0.84 | -1.27
30 | -1.19 | -1.24 | -3.1
30.33 | -0.59 | -1.71 | -1.78
30.67 | -0.53 | 1 | 0.69
31 | -1.13 | -0.11 | -0.42
31.33 | -1.01 | -2.66 | -1.78
31.67 | -0.38 | -1.36 | -1.04
32 | 0.08 | 0.74 | 0.09
32.33 | 1.12 | -1.16 | -1.1
32.67 | 2.3 | -2.13 | 0.39
33 | -0.7 | 0.79 | -0.03
33.33 | -2.45 | -0.97 | -2.16
33.67 | 1.1 | -0.53 | -1.74
34 | 2.68 | 2.11 | 1.34
34.33 | 2.68 | 4.94 | 2.44
34.67 | 1.95 | 1.29 | -0.85
35 | -4.42 | -4.57 | -1.51
35.33 | -2.27 | -3 | -0.16
35.67 | 3.78 | 1.28 | 1.06
36 | 1.52 | 0.93 | -0.83
36.33 | -0.16 | -2.35 | -2
36.67 | -1 | -2.84 | -3.83
37 | 0.78 | -1.89 | 0.59
37.33 | 1.77 | 2.49 | 4.01
37.67 | -0.28 | 1.72 | -1.31
38 | 0.55 | -1.63 | -1.71
38.33 | 0.73 | -2.34 | -0.24
38.67 | -0.4 | -0.72 | -0.82
39 | 0.53 | 1.41 | -0.77
39.33 | 0.49 | 0.69 | -0.67
39.67 | -0.36 | -1.26 | -0.73
40 | 1.73 | -0.3 | 0.89
40.33 | 0.55 | 1.48 | 0.97
40.67 | -1.72 | -1.68 | -2.77
41 | 0.62 | -4.16 | -0.02
41.33 | -0.31 | -0.51 | 0.33
41.67 | -0.04 | 2.88 | -3.83
42 | 2.35 | -0.32 | -0.19
42.33 | 0.27 | -1.42 | 0.94
42.67 | 1.82 | 1.39 | 0.5
43 | 0.84 | -0.17 | -0.43
43.33 | -0.72 | -1.05 | -1.79
43.67 | -0.07 | 2.56 | 1.51
44 | -1.27 | -0.91 | -0.49
44.33 | 2.9 | -3.37 | -3.4
44.67 | 3.28 | 2.33 | 0.78
45 | -0.15 | 2.1 | 1.25
45.33 | -3.25 | -2.14 | -1.17
45.67 | -3.32 | -4.73 | -4.02
46 | 0.86 | -1.64 | -3.95
46.33 | 1.22 | 1.46 | 0.16
46.67 | 1.33 | 1.03 | 0.68
47 | 1.13 | -0.24 | -1.8
47.33 | 1.9 | -0.63 | -0.22
47.67 | 1.79 | 4.54 | 2.58
48 | -1.36 | 4.55 | -2.4
48.33 | -1.11 | -0.47 | -2.52
48.67 | 1.68 | -3.89 | 0.96
49 | 1 | -1.16 | -0.6
49.33 | 0.16 | 2.45 | -1.35
49.67 | 5.19 | 5.83 | 1.35
50 | 3.02 | 3.96 | 0.16
50.33 | 1.28 | 0.81 | 0.97
50.67 | 4.64 | 5.6 | 4.37
51 | -3.31 | -1.81 | -0.62
51.33 | -5.79 | -8.57 | -4.62
51.67 | 0.85 | -0.74 | -3.23
52 | 1.24 | 3.07 | -0.33
52.33 | 0.25 | -0.31 | 0.67
52.67 | 0.92 | -0.41 | 0.17
53 | 3.34 | 1.06 | -2.29
53.33 | 2.09 | -0.75 | -0.04
53.67 | 0.93 | -2.67 | 0.97
54 | 2.02 | -0.15 | -1.14
54.33 | 1.34 | -1.51 | 0.78
54.67 | 0.61 | -3.67 | 0.57
55 | 0.38 | -3.24 | -0.79
55.33 | 1.59 | -6.3 | -0.62
55.67 | 0.94 | -5.64 | -1.16
56 | 0.86 | -3.96 | 0.05
56.33 | 2.14 | -5.04 | 0.43
56.67 | 0.56 | -3.59 | -1.81
57 | 0.85 | -5.36 | 0.29
57.33 | 3.94 | -10.51 | 3.56
57.67 | 2.29 | -7.77 | 0.48
58 | -1.15 | -7.6 | -3.68
58.33 | 2.79 | -7.9 | -0.49
58.67 | 7.6 | -3.54 | 4.25
59 | 6.16 | 1.35 | 5
59.33 | 3.57 | 8.81 | 1.08
59.67 | 1.96 | 5.48 | -1.41
60 | 0
60.33